附件一：

单位：元

| 精神一科及南边院落改造采购项目报价明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 铲除走廊涂料卫生清理 | m | 49.3 |  |  | 走廊内石膏板造型涂料严重脱皮，铲除全部腻子卫生清理。 |
| 2 | 走廊乳胶漆 | m | 49.3 |  |  | 1、刷一道墙固；2、满刮两遍腻子； 3、刷两遍防霉乳胶漆 |
| 3 | 铲除室内涂料卫生清理 | m² | 87.9 |  |  | 11个房间室内中央空调出风口处石膏板涂料严重脱皮，铲除全部腻子卫生清理。 |
| 4 | 室内乳胶漆 | m² | 87.9 |  |  | 11个房间室内中央空调出风口处 |
| 5 | 铝合金空调回风口310*960mm | 套 | 1 |  |  | 材料费 |
| 6 | 铝合金空调回风口460*660mm | 套 | 14 |  |  | 材料费 |
| 7 | 铝合金空调出风口190*190mm | 个 | 3 |  |  | 材料费 |
| 8 | 铝合金空调出风口190*800mm | 个 | 12 |  |  | 材料费 |
| 9 | 铝合金出风口300*300mm | 个 | 1 |  |  | 材料费 |
| 10 | 铝合金通风口500*500mm | 个 | 2 |  |  | 材料费 |
| 11 | 铝合金检测口450*450mm | 个 | 14 |  |  | 材料费 |
| 12 | 拆除安装人工费 | 个 | 47 |  |  | 人工费 |
| 13 | 男女卫生间拆除、安装抗贝特隔断 | m² | 14.9 |  |  |  |
| 14 | 304不锈钢尿池 | m² | 8.2 |  |  |  |
| 15 | 更换小尿池PPR管道及阀门 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 304不锈钢窗套包覆 | m | 7.27 |  |  |  |
| 17 | 卫生间管道除锈刷漆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 大理石台面粘贴防渗膜 | m² | 4.5 |  |  |  |
| 19 | 更换圆形直径26公分吸顶灯 | 套 | 6 |  |  |  |
| 20 | 更换排风扇男卫生间 | 台 | 1 |  |  | 外径350 |
| 21 | 更换洗脸盆（角阀及给排水） | 套 | 3 |  |  |  |
| 22 | 修剪树木人工及垃圾外运 | 颗 | 5 |  |  |  |
| 23 | 安装路边石，挖沟、1:3干硬性沙灰垫层安装打三角形混凝土灰背 | m | 95 |  |  | 50*200*300mm |
| 24 | 挖机挖树根，挖建筑垃圾翻土平整场地 | 台班 | 1 |  |  |  |
| 25 | 建筑垃圾外运 | 车 | 1 |  |  |  |
| 26 | 四季青草地 | m² | 206.36 |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |

附件二：

报价函

项目名称：聊城市退役军人医院精神一科及南边院落改造采购项目

| 最终报价（元） | 大写： 元 小写： 元 |
| --- | --- |
| 质保期 | 年 |
| 交付期 | 合同生效后 天 |
| 售后服务 | 出现质量问题接到买方通知后到达现场的时间 小时 |
| 需要澄清的其他内容 |  |

企 业 名  称：

法人或授权代表签字：                                     日期：2025年9月25日

附件三：

报价明细表（格式可自拟）

供应商名称：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 （元） |  |  |  |  |  |  |

供应商法定代表人（签字及盖章）：

供应商（盖章）：

日   期：

备注：请将报价用小写数字填写；单价中包含项目交付直至验收合格的所有费用

附件四：

技术响应表（格式可调整）

供应商名称：（加盖公章）

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件实际情况 | 偏差内容 | 说明（正偏离/负偏离/无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.即使供应商在技术文件描述中进行了描述或无偏离，也要提报该表。如无偏离，应注明“无”。

2.如供应商在响应表中无注明，响应文件与采购文件不一致或差异，以采购文件为准。