附件一：

报价函

- 项目名称：聊城市退役军人医院院内光纤布置采购项目

| 最终报价（元） | 大写： 元 小写： 元 |
| --- | --- |
| 质保期 | 年 |
| 交付期 | 合同生效后 天 |
| 售后服务 | 出现质量问题接到买方通知后到达现场的时间 小时 |
| 需要澄清的其他内容 |  |

企 业 名  称：

法人或授权代表签字：                                     日期：2025年12月22日

附件二：

报价明细表（格式可自拟）

供应商名称：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 （元） |  |  |  |  |  |  |

供应商法定代表人（签字及盖章）：

供应商（盖章）：

日   期：

备注：请将报价用小写数字填写；单价中包含项目交付直至验收合格的所有费用。

附件三：

技术响应表（格式可调整）

供应商名称：（加盖公章）

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件实际情况 | 偏差内容 | 说明（正偏离/负偏离/无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.即使供应商在技术文件描述中进行了描述或无偏离，也要提报该表。如无偏离，应注明“无”。

2.如供应商在响应表中无注明，响应文件与采购文件不一致或差异，以采购文件为准。