附件一：

| 报价明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 一 | 新建优抚病房楼增加空调项目 |  |  |  |
| 1 | 卧式暗装风机盘管 | FP-136 | 4 | 台 |
| 2 | 卧式暗装风机盘管 | FP-85 | 10 | 台 |
| 3 | 液晶温度控制器 | 五线制 | 14 | 只 |
| 4 | 控制线缆 | RVV5*1.0 | 42 | 米 |
| 5 | 电源线 | RVV3*1.5 | 42 | 米 |
| 6 | 穿线管/线槽 | 20*10 | 70 | 米 |
| 7 | 全通径铜球阀 | DN20 | 28 | 只 |
| 8 | 过滤器 | DN20 | 14 | 只 |
| 9 | 金属软管 | DN20 | 28 | 只 |
| 10 | PERT/II型预制保温管 | DE25 | 180 | 米 |
| 11 | 保温一体式静压箱 | 配套FP-136 | 4 | 台 |
| 12 | 保温一体式静压箱 | 配套FP-85 | 10 | 台 |
| 13 | 保温软风管 | Φ200 | 40 | 米 |
| 14 | 铝合金回风口 | 600*400 | 14 | 个 |
| 15 | 铝合金出风口 | 300*300 | 18 | 个 |
| 16 | PVC冷凝水管及保温 | de25 | 70 | 米 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 二 | 发热门诊增加空调项目 |  |  |  |
| 1 | 多联式空调室内机 | SNJ-36 | 2 | 台 |
| 2 | 手操器 |  | 2 | 只 |
| 3 | 铜管 | Φ6、Φ12 | 10 | 米 |
| 4 | 控制线缆 | RVVP2*1.0 | 12 | 米 |
| 5 | 电源线 | RVV3*1.5 | 10 | 米 |
| 6 | PVC冷凝水管及保温 | de25 | 6 | 米 |
| 7 | 风道及保温 |  | 2 | 套 |
| 8 | 铝合金回风口 | 600*400 | 2 | 个 |
| 9 | 铝合金出风口 | 300*300 | 2 | 个 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 总合计：（元） |  |  |  |  |

报价函

- 项目名称：聊城市退役军人医院新病房楼及发热门诊加装空调采购项目

| 最终报价（元） | 大写： 元 小写： 元 |
| --- | --- |
| 质保期 | 年 |
| 交付期 | 合同生效后 天 |
| 售后服务 | 出现质量问题接到买方通知后到达现场的时间 小时 |
| 需要澄清的其他内容 |  |

企 业 名 称：_____________________

法人或授权代表签字：______________

日期：2026年4月21日