招标公告
一、项目名称：聊城市退役军人医院全院计量设备校准服务采购项目
二、项目内容：对全院所有计量设备提供检定/校准服务，并出具相应检定/校准证书。
三、预算：5万元。
四、报价说明：报价为非一次性报价，此报价为全费用包干：含人工、差旅、标准器损耗、证书报告、标识标签、运输、复检、税费、对接强检机构产生的全部费用，如有二次或多次报价，法人或授权人需要现场报价。
五、付款方式：完成全院计量设备检定/校准，并交付全院计量设备检定/校准证书、受检设备台账后，凭开据的检测费发票支付。
六、供应商资质要求：
供应商具备有效期内 CMA或CNAS证书，证书附表能力范围须覆盖医院拟检所有医疗计量器具项目（具体见项目要求），所有标准计量器具自身量值可溯源至国家计量基准，提供所用标准器有效溯源证书复印件备查；
七、服务要求：
1、列入《实施强制管理的计量器具目录》的设备，协助完成强制检定类设备台账报检，由中标方协助医院对接法定机构完成强检并申领器具强检报告；
2、对全院所有非强检计量设备提供校准服务，并出具相应校准证书；
3、出具计量设备台账，台账内容括但不限于：设备类型/设备型号/设备唯一性编码/生产厂家/检定（或校准）日期/下次检定（或校准）日期等内容；
4、服务地点：医院全院各临床科室、医技科室、手术室、ICU、检验科、药房等全部院内场所。优先现场上门检测；确需带回实验室检测的，由中标方负责设备拆装、转运、归还，承担全部风险与费用。
5、服务期内新增计量器具，按投标折扣率 / 单价执行，不再额外加价。
八、全院计量设备清单：

	设备名称
	数量

	氧气吸入器（氧气表头、氧气终端）
	193

	吸引终端（吸引表头）
	74

	输液泵
	27

	医用冷藏箱
	20

	高流量治疗仪
	13

	体重秤（弹簧为主的机械式）
	13

	血液透析机
	13

	电子秤
	9

	除颤仪
	6

	电子天平
	5

	生物显微镜
	5

	麻醉机
	4

	高频电刀
	4

	生物安全柜
	4

	四通道注射泵
	3

	婴儿培养箱
	3

	医用离心机
	3

	无创呼吸机
	2

	多普勒胎心仪
	2

	全自动血液分析仪
	2

	洁净工作台
	2

	胎儿/母亲监护仪
	1

	尿液分析仪
	1

	全自动生化分析仪
	1

	非接触式眼压计
	1

	组合验光仪
	1


九、项目要求：完整填写计量设备清单，详见第八项。
十、需要提供的资料：加盖公章的有效营业执照复印件、法定代表人身份证复印件或法定代表人委托授权书及代理人身份证复印件及第六项要求的资质证书复印件。
十一、定标方式：在满足医院需求的情况下，综合对比。
十二、报名时间及报名方式：
报名时间：2026年9月9日8:00——2026年9月11日17:30
报名地点：请到聊城市退役军人医院门诊楼四楼财务科报名
[bookmark: _GoBack]联系方式：0635-8344021	
                               聊城市退役军人医院财务科
                                   2026年9月8日











报价函
项目名称：聊城市退役军人医院全院计量设备检定服务采购项目
	最终报价（元）
	大写：                       元
小写：                       元

	质保期
	             年

	交付期
	合同生效后       天

	售后服务
	出现质量问题接到买方通知后到达现场的时间     小时

	需要澄清的其他内容
	



                               企 业 名 称：                     
                               法人或授权代表签字：                   
                               日期： 2026年9月8日
