
招标公告
1、 项目名称：聊城市退役军人医院透析室改造安装设备带采购项目
2、 项目内容：拟对新改造的透析室安装20个点位的设备带
3、 项目预算：30000元
4、 付款方式：工程验收合格后一次性全款支付
5、 质保期：一年
[bookmark: _GoBack]六、报价说明：报价为非一次性报价，项目报价包括完成整个项目所产生的所有费用【服务费、人工费、社保费、意外保险费、各种税费、其他不可预见费及完成服务内容所需的一切费用】供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为服务所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中报价为非一次性报价，此报价为全费用包干：含人工、差旅、标准器损耗、证书报告、标识标签、运输、复检、税费、对接强检机构产生的全部费用，如有二次或多次报价，法人或授权人需要现场报价。
七、项目要求：完整填写工程清单，详见附件一
八、需要提供的资料：加盖公章的有效营业执照复印件、法定代表人身份证复印件或法定代表人委托授权书及代理人身份证复印件
九、定标方式：根据工程报价、工程进度、实施方案综合对比
十、报名时间及报名方式：
报名时间：2026年9月10日8:00——2026年9月14日17:30
报名地点：请到聊城市退役军人医院门诊楼四楼财务科报名
联系方式：0635-8344021	
                                   

聊城市退役军人医院财务科
                                        2026年9月9日



















报价函
项目名称：聊城市退役军人医院透析室改造安装设备带采购项目
	最终报价（元）
	大写：                       元
小写：                       元

	质保期
	             年

	交付期
	合同生效后       天

	售后服务
	出现质量问题接到买方通知后到达现场的时间     小时

	需要澄清的其他内容
	



                               企 业 名  称：               
                               法人或授权代表签字：         
                               日期： 2026年9月9日
 





附件一：

	聊城市退役军人医院透析室改造安装设备带报价明细表

	序号
	项目
	规格型号
	单位
	工程量
	综合单价
	合价

	1 
	紫铜管
	14*1
	米
	20 
	
	

	2 
	紫铜管
	8*1
	米
	68 
	
	

	3 
	不锈钢管
	28*1.5
	米
	20 
	
	

	4 
	氧气终端
	国标
	个
	20 
	
	

	5 
	负压终端
	国标
	个
	20 
	
	

	6 
	插座
	五孔
	个
	40 
	
	

	7 
	氧气维修阀
	DG4
	个
	4 
	
	

	8 
	漏电保护器
	1P16A
	个
	4 
	
	

	9 
	电源线
	4m2
	米
	144 
	
	

	10 
	铝合金线槽
	
	米
	6 
	
	

	11 
	设备带
	200*55*1.2
	米
	37 
	
	

	12 
	负压阀门
	DN28
	个
	1 
	
	

	13 
	氧气阀门
	DG15
	个
	1 
	
	

	14 
	氧气流量计
	LZR-200
	个
	1 
	
	

	15 
	总计：（元）
	





